KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun bahan ajar modul interaktif dan modul manual. Adapun modul manual terdiri atas bidang-bidang dan program-program keahlian kejuruan yang berkembang di dunia kerja baik instansi maupun perusahaan. Tahun Anggaran 2005 telah dibuat sebanyak 300 modul manual terdiri atas 9 (sembilan) bidang keahlian dan 32 (tiga puluh dua) program keahlian yaitu: Bisnis dan Manajemen (Administrasi Perkantoran dan Akuntansi), Pertanian (Agroindustri pangan dan nonpangan, Budidaya Tanaman, Budidaya Ternak Ruminansia, Pengendalian Mutu), Seni Rupa dan Kriya (Kriya Kayu, Kriya Keramik, Kriya Kulit, Kriya Logam Kriya Tekstil), Tata Busan, Teknik Bangunan (Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Baja dan Alumunium, Teknik Konstruksi Batu Beton, Tekni Industri Kayu), Teknik Elektronika (Teknik Audio Vidio, Teknik Elektronika Industri),  Teknik Listrik (Pemanfaatan Energi Listrik, Teknik Distribusi, Teknik Pembangkit Ketenagalistrik-kan), Teknik Mesin (Mekanik Otomotif, Pengecoran Logam, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Gambar Mesin, Teknik Pembentukan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik Pemesinan), Teknologi Informasi dan Komunikasi (Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan), dan program Normatif Bahasa Indonesia.

Modul ini disusun mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Edisi 2004 dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (Competency Based Training/CBT). Diharapkan modul-modul ini digunakan sebagai sumber belajar pokok peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kejuruan khususnya SMK dalam mencapai standar kompetensi kerja yang diharapkan dunia kerja.

Penyusunan modul dilakukan oleh para tenaga ahli kejuruan dibidangnya terdiri atas para Guru SMK, para Widyaiswara Pusat Pengembangan  Penataran Guru (PPPG) lingkup Kejuruan dengan para nara sumber dari berbagai perguruan Tinggi, para praktisi Balai Latihan dan Pengembangan Teknologi (BLPT) dan unsure dunia usaha dan industri (DU/DI), dan berbagai sumber referensi yang digunakan baik dari dalam dan luar negri. Modul dilakukan melalui beberapa tahap pengerjaan termasuk validasi dan uji coba kepada para peserta Diklat/Siswa di beberapa SMK.

Sesuai perkembangan paradigma yang selalu terjadi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah beserta para penulis dan unsure terlibat, menerima masukan-masukan konstruktif dari berbagai pihak khususnya para praktisi dunia usaha dan industri, para akademis, dan para psikologis untuk dihasilkannya Sumber Daya Manusia (SDM) tingkat menengah yang handal. Pada kesempatan baik ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada berbagai pihak terutama tim penyusun modul, para nara sumber dan fasilitator, serta para editor atas dedikasi dan pengorbanan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk dihasilkannya modul ini.

Semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Diklat SMK atau praktisi yang sedang mengembangkan bahan ajar modul SMK.

Jakarta, Desember 2005

a.n. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan

Dasar dan Menengah

Direktur Pembinaan Sekolah

Menengah Kejuruan

Dr. Joko Sutrisno, MM

NIP 131415680

DAFTAR ISI MODUL

Halaman

| HALAMAN SAMPUL |  |
| --- | --- |
| HALAMAN FRANCHISE |  |
| KATA PENGANTAR ……………………………..……………………………………………… | i |
| DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………… | iii |
| PETA KEDUDUKAN MODUL …………………………………..…………………………… | v |
| MEKANISME PEMELAJARAN ……….……………………………………….…………… | vi |
| GLOSARY …………………………………………….………………………………………….. | vii |
| BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………..………………… | 1 |
| - DESKRIPSI ………………………………………………..……………………… | 1 |
| - PRASYARAT ………………………………………….……………………………… | 1 |
| - PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL ……………………………….………… | 1 |
| - Petunjuk Bagi Siswa ………………………………………………………… | 1 |
| - Petunjuk Bagi Guru ……………………………………………….………… | 2 |
| - TUJUAN AKHIR ……………………………………………………….…………… | 2 |
| - KOMPETENSI ……………………………………………………….……………… | 3 |
| - CEK KEMAMPUAN ……………………………………………….……………… | 6 |
| ### BAB II. PEMELAJARAN …………………………………………………….………………… | 7 |
| ##### RENCANA BELAJAR SISWA ……………………………………………..……… | 7 |
| - KEGIATAN BELAJAR ………………………………………………………….… | 7 |
| Kegiatan Belajar 1: Menyiapkan pelaksanaan pemeliharaan generator...................... | 7 |
| - Tujuan Kegiatan Belajar ..……………………………………………. | 7 |
| - Uraian Materi .……………………………………….…………………… | 7 |
| - Rangkuman ..……………………………………………………………… | 55 |
| - Tugas ...……………………………………………………….……………… | 55 |
| - Tes Formatif .………………………………………………….…………… | 55 |
| - Kunci Jawaban Formatif . …………………………………………….… | 56 |
| Kegiatan Belajar2 Melaksanakan Pemeliharaan generator......…………..................... | 58 |
| - Tujuan Kegiatan Belajar .…………………………..………………… | 58 |
| - Uraian Materi .…………………………………….……………………… | 58 |
| - Rangkuman .……………………………………………………………… | 116 |
| - Tugas ……………………………………………….……………………… | 117 |
| - Tes Formatif ……………………………………………………………… | 117 |
| - Kunci Jawaban Formatif ……………………………………………… | 117 |
| - Lembar Kerja .…………………………………………………………….. | 118 |
| Kegiatan Belajar 3 Membuat Laporan Pemeliharaan Generator ....................……… | 119 |
| - Tujuan Kegiatan Belajar 3 ………………..…………………………… | 119 |
| - Uraian Materi . …………………………………………….……………… | 125 |
| - Tes Formatif ……………………………………………………………… | 125 |
| - Kunci Jawaban Formatif ……………………………………………… | 125 |
| BAB III. EVALUASI …………………………………………………………….……………… | 126 |
| - PERTANYAAN …………………………………………………………………… | 126 |
| - KUNCI JAWABAN ……………………………………………………………… | 126 |
| - KRITERIA KELULUSAN …………………………………………….………… | 135 |
| BAB IV. PENUTUP ………………………………………………………….………………… | 136 |
| DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………….……… | 137 |

###### PETA KEDUDUKAN MODUL

# Diagram Pencapaian Kompetensi

PETA PENCAPAIAN KOMPETENSI SMK

PROGRAM KEAHLIAN PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

1

START

PEMELIHARAAN

INSTALASI

2

TEKNISI

PEMELIHARAAN

LISTRIK

PEMBANGKITAN

PEMELIHARAAN

SARANA PENUNJANG

PEMELIHARAAN

INSTRUMEN KONTROL

DAN PROTEKSI

PEMELIHARAAN

KELISTRIKAN

4

6

10

5

7

8

9

11

K.HLI(1)

200

K.HKE(1)

200

K.HKT(1)

160

K.HPC(1)

200

K.HKC(1)

200

K.HLE(1)

160

K.HLG(1)

200

K.HLT(1)

160

K.HKP(1)

160

K.

HLS

(

2

)

160

K.HLD(1)

160

3

PEMELIHARAAN

PERALATAN KOMUNIKASI

Diagram ini menunjukkan tahapan atau tata urutan pencapaian kompetensi yang dilatihkan pada peserta diklat dalam kurun waktu tiga tahun, serta kemungkinan multi entry–multi exit yang dapat diterapkan.

Keterangan:

| 1. | K.HLI.001 (1) | Memelihara Instalasi Listrik Unit |
| --- | --- | --- |
| 2. | K.HKE.001 (1) | Memelihara elektronik |
| 3. | K.HLD.001 (1) | Memelihara DC Power |
| 4. | K.HKT.001 (1) | Memelihara Peralatan Komunikasi |
| 5. | K.HLE.001 (1) | Memelihara Genset |
| 6. | K.HPC.001 (1) | Memelihara Crane |
| 7. | KGG/M.HLG.001(1) | Memelihara Generator |
| 8. | K.HLT.001 (1) | MemeliharaTransformator |
| 9. | K.HKC.001 (1) | Memelihara Kontrol Instrumen |
| 10. | K.HKP.001 (1) | Memelihara Proteksi |
| 11. | K.HLS.001 (2) | Memelihara Switchgear |

# Kedudukan Modul

Modul dengan kode KGG/M.HLG.001(1) A tentang “Memelihara Generator” ini merupakan prasyarat untuk menempuh modul KGG/M.HLT.001(1) A.

Mekanisme Pemelajaran

START

Lihat Kedudukan Modul

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Modul berikutnya/Uji Kompetensi

Kerjakan Cek Kemampuan

Evaluasi Tertulis dan Praktik

Ya

Nilai >=7

Nilai >=7

Tidak

Ya

GLOSARY

| Istilah | Keterangan |
| --- | --- |
| Alignment | Penyebarisan |
| Alternator | generator AC |
| Brushless Excitation | Sistem eksitasi tanpa sikat |
| Eksitasi | Penguat medan |
| GGL | Gaya gerak listrik |
| Hydrogen Inner Cooling | Sistem sirkulasi hidrogen melewati sisi-sisi kumparan langsung |
| Slipring | cincin geser |
| Eddy current | Arus pusar |
| Impregnated Paper | Kertas Isolasi |
| Infinite Bus | Jaringan besar |
| Rectifier wheel | penyearah |
| Rotor blade | blower |
| clearance | Kelonggaran |
| Sealing fin | Sirip perapat |